## Results by plate
threonine384 (1)
Assay was completed successfully.
Sample
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A | A0 A1 | A0 A2 | A0 A3 | A0 A4 | A0 A5 | A0 A6 | A0 A7 | A0 A8 | A0 A9 | A0 A10 | A0 A11 | A0 A12 | 0pmol std
B | [12 empty] | 0pmol std
C | A0 B1 | A0 B2 | A0 B3 | A0 B4 | A0 B5 | A0 B6 | A0 B7 | A0 B8 | A0 B9 | A0 B10 | A0 B11 | A0 B12 | 25pmol std
D | [12 empty] | 25pmol std
E | A0 C1 | A0 C2 | A0 C3 | A0 C4 | A0 C5 | A0 C6 | A0 C7 | A0 C8 | A0 C9 | A0 C10 | A0 C11 | A0 C12 | 50pmol std
F | [12 empty] | 50pmol std
G | A0 D1 | A0 D2 | A0 D3 | A0 D4 | A0 D5 | A0 D6 | A0 D7 | A0 D8 | A0 D9 | A0 D10 | A0 D11 | A0 D12 | 100pmol std
H | [12 empty] | 100pmol std
I | A0 E1 | A0 E2 | A0 E3 | A0 E4 | A0 E5 | A0 E6 | A0 E7 | A0 E8 | A0 E9 | A0 E10 | A0 E11 | A0 E12 | 150pmol std
J | [12 empty] | 150pmol std
K | A0 F1 | A0 F2 | A0 F3 | A0 F4 | A0 F5 | A0 F6 | A0 F7 | A0 F8 | A0 F9 | A0 F10 | A0 F11 | A0 F12 | 200pmol std
L | [12 empty] | 200pmol std
M | A0 G1 | A0 G2 | A0 G3 | A0 G4 | A0 G5 | A0 G6 | A0 G7 | A0 G8 | A0 G9 | A0 G10 | A0 G11 | A0 G12 | 300pmol std
N | [12 empty] | 300pmol std
O | A0 H1 | A0 H2 | A0 H3 | A0 H4 | A0 H5 | A0 H6 | A0 H7 | A0 H8 | A0 H9 | A0 H10 | A0 H11 | A0 H12 | 400pmol std
P | [12 empty] | 400pmol std
Fluorescence (RFU)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A | 26221 | 24835 | 26984 | 57028 | 63657 | 69601 | 29251 | 24873 | 27699 | 75549 | 68559 | 29239 | 23582
B | [12 empty] | 24544
C | 27337 | 25780 | 28555 | 59410 | 68186 | 66599 | 28669 | 26952 | 26650 | 65241 | 70660 | 29065 | 47025
D | [12 empty] | 51358
E | 27886 | 27006 | 28627 | 34495 | 79152 | 52852 | 30705 | 27224 | 26436 | 58391 | 57843 | 29458 | 71918
F | [12 empty] | 74129
G | 27923 | 26974 | 28827 | 76881 | 75291 | 59510 | 29084 | 27449 | 26108 | 56354 | 51366 | 34523 | 76929
H | [12 empty] | 83019
I | 28361 | 26966 | 28332 | 88048 | 68981 | 92523 | 29973 | 27090 | 29966 | 112991 | 89424 | 32245 | 126404
J | [12 empty] | 159897
K | 29119 | 27800 | 30114 | 89722 | 66192 | 90721 | 31692 | 27173 | 28824 | 104664 | 95581 | 32401 | 203146
L | [12 empty] | 181783
M | 27559 | 26912 | 29604 | 79016 | 66039 | 102238 | 31023 | 27370 | 31170 | 96165 | 68952 | 30741 | 278376
N | [12 empty] | 249307
O | 29232 | 28182 | 29458 | 179377 | 90539 | 103139 | 31893 | 26941 | 30757 | 93435 | 61576 | 36066 | 348524
P | [12 empty] | 276181
Blank RFU | [24 empty] | standard rfu | standard pmol/well
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | -481 | 0
A | 2158 | 772 | 2921 | 32965 | 39594 | 45538 | 5188 | 810 | 3636 | 51486 | 44496 | 5176 | -481 | [11 empty] | 481 | 0
B | [12 empty] | 481 | [11 empty] | 22962 | 25
C | 3274 | 1717 | 4492 | 35347 | 44123 | 42536 | 4606 | 2889 | 2587 | 41178 | 46597 | 5002 | 22962 | [11 empty] | 27295 | 25
D | [12 empty] | 27295 | [11 empty] | 47855 | 50
E | 3823 | 2943 | 4564 | 10432 | 55089 | 28789 | 6642 | 3161 | 2373 | 34328 | 33780 | 5395 | 47855 | [11 empty] | 50066 | 50
F | [12 empty] | 50066 | [11 empty] | 135834 | 150
G | 3860 | 2911 | 4764 | 52818 | 51228 | 35447 | 5021 | 3386 | 2045 | 32291 | 27303 | 10460 | 52866 | [11 empty] | 157720 | 200
H | [12 empty] | 58956 | [11 empty] | 254313 | 300
I | 4298 | 2903 | 4269 | 63985 | 44918 | 68460 | 5910 | 3027 | 5903 | 88928 | 65361 | 8182 | 102341 | [11 empty] | 324461 | 400
J | [12 empty] | 135834
K | 5056 | 3737 | 6051 | 65659 | 42129 | 66658 | 7629 | 3110 | 4761 | 80601 | 71518 | 8338 | 179083
L | [12 empty] | 157720
M | 3496 | 2849 | 5541 | 54953 | 41976 | 78175 | 6960 | 3307 | 7107 | 72102 | 44889 | 6678 | 254313
N | [12 empty] | 225244
O | 5169 | 4119 | 5395 | 155314 | 66476 | 79076 | 7830 | 2878 | 6694 | 69372 | 37513 | 12003 | 324461
P | [12 empty] | 252118
µM undiluted |  | (0.0012x-5.5132)*100/3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A | -97.4533 | -152.8933 | -66.9333 | 1134.8267 | 1399.9867 | 1637.7467 | 23.7467 | -151.3733 | -38.3333 | 1875.6667 | 1596.0667 | 23.2667
B
C | -52.8133 | -115.0933 | -4.0933 | 1230.1067 | 1581.1467 | 1517.6667 | 0.46667 | -68.2133 | -80.2933 | 1463.3467 | 1680.1067 | 16.3067
D
E | -30.8533 | -66.0533 | -1.2133 | 233.5067 | 2019.7867 | 967.7867 | 81.9067 | -57.3333 | -88.8533 | 1189.3467 | 1167.4267 | 32.0267
F
G | -29.3733 | -67.3333 | 6.7867 | 1928.9467 | 1865.3467 | 1234.1067 | 17.0667 | -48.3333 | -101.9733 | 1107.8667 | 908.3467 | 234.6267
H
I | -11.8533 | -67.6533 | -13.0133 | 2375.6267 | 1612.9467 | 2554.6267 | 52.6267 | -62.6933 | 52.3467 | 3373.3467 | 2430.6667 | 143.5067
J
K | 18.4667 | -34.2933 | 58.2667 | 2442.5867 | 1501.3867 | 2482.5467 | 121.3867 | -59.3733 | 6.6667 | 3040.2667 | 2676.9467 | 149.7467
L
M | -43.9333 | -69.8133 | 37.8667 | 2014.3467 | 1495.2667 | 2943.2267 | 94.6267 | -51.4933 | 100.5067 | 2700.3067 | 1611.7867 | 83.3467
N
O | 22.9867 | -19.0133 | 32.0267 | 6028.7867 | 2475.2667 | 2979.2667 | 129.4267 | -68.6533 | 83.9867 | 2591.1067 | 1316.7467 | 296.3467
P
µM zero out negatives |  | max(0,x)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A | 0 | 0 | 0 | 1134.8267 | 1399.9867 | 1637.7467 | 23.7467 | 0 | 0 | 1875.6667 | 1596.0667 | 23.2667
B
C | 0 | 0 | 0 | 1230.1067 | 1581.1467 | 1517.6667 | 0.46667 | 0 | 0 | 1463.3467 | 1680.1067 | 16.3067
D
E | 0 | 0 | 0 | 233.5067 | 2019.7867 | 967.7867 | 81.9067 | 0 | 0 | 1189.3467 | 1167.4267 | 32.0267
F
G | 0 | 0 | 6.7867 | 1928.9467 | 1865.3467 | 1234.1067 | 17.0667 | 0 | 0 | 1107.8667 | 908.3467 | 234.6267
H
I | 0 | 0 | 0 | 2375.6267 | 1612.9467 | 2554.6267 | 52.6267 | 0 | 52.3467 | 3373.3467 | 2430.6667 | 143.5067
J
K | 18.4667 | 0 | 58.2667 | 2442.5867 | 1501.3867 | 2482.5467 | 121.3867 | 0 | 6.6667 | 3040.2667 | 2676.9467 | 149.7467
L
M | 0 | 0 | 37.8667 | 2014.3467 | 1495.2667 | 2943.2267 | 94.6267 | 0 | 100.5067 | 2700.3067 | 1611.7867 | 83.3467
N
O | 22.9867 | 0 | 32.0267 | 6028.7867 | 2475.2667 | 2979.2667 | 129.4267 | 0 | 83.9867 | 2591.1067 | 1316.7467 | 296.3467
P
mg/L | x/1000*119.1192
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A | 0 | 0 | 0 | 135 | 167 | 195 | 3 | 0 | 0 | 223 | 190 | 3
B
C | 0 | 0 | 0 | 147 | 188 | 181 | 0 | 0 | 0 | 174 | 200 | 2
D
E | 0 | 0 | 0 | 28 | 241 | 115 | 10 | 0 | 0 | 142 | 139 | 4
F
G | 0 | 0 | 1 | 230 | 222 | 147 | 2 | 0 | 0 | 132 | 108 | 28
H
I | 0 | 0 | 0 | 283 | 192 | 304 | 6 | 0 | 6 | 402 | 290 | 17
J
K | 2 | 0 | 7 | 291 | 179 | 296 | 14 | 0 | 1 | 362 | 319 | 18
L
M | 0 | 0 | 5 | 240 | 178 | 351 | 11 | 0 | 12 | 322 | 192 | 10
N
O | 3 | 0 | 4 | 718 | 295 | 355 | 15 | 0 | 10 | 309 | 157 | 35
P